Πίνακας  Συμμόρφωσης

Στη στήλη: «Απάντηση» πρέπει να αναγράφεται ρητά από τον προσφέροντα η λέξη «Ναι». Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η προσφορά κρίνεται απαράδεκτη και απορρίπτεται.

|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Φωτοτυπία του αντίστοιχου παραστατικού σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ Α΄ 141/12-6-2013) «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.», από το οποίο προκύπτει η δυνατότητα συντήρησης Ανελκυστήρων | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Υποχρέωση συντήρησης ανά δεκαπενθήμερο σε κάθε ανελκυστήρα | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Ο ανάδοχος βαρύνεται με τα αναλώσιμα συντήρησης των ανελκυστήρων (λάδια κλπ) | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | Τα άτομα που θα απασχολεί ο ανάδοχος για τη συντήρηση των ανελκυστήρων πρέπει να διαθέτουν άδεια Ηλεκτροτεχνίτη από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Δ΄ ειδικότητας 1ης Ομάδας – ανυψωτικών μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | Τα άτομα που θα απασχολούνται στη συντήρηση να ακολουθούν τις οδηγίες των κατασκευαστών για την ορθή συντήρηση των ανελκυστήρων | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | Ο ανάδοχος θα τηρεί όλους τους σχετικούς Νόμους για την εργασία (εργατική Νομοθεσία), τις αμοιβές, ωράρια εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, υγεία – ασφάλεια εργατών, ασφαλιστικές εισφορές κ.λ.π. και θα ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. | ΝΑΙ |  |  |
| 7. | Ο ανάδοχος θα τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων, να είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα προκύψει στο προσωπικό του, ή σε άλλα άτομα εξαιτίας χειρισμών στις εγκαταστάσεις ή πλημμελούς συντήρησης αυτών. | ΝΑΙ |  |  |
| 8. | Ο ανάδοχος θα συμπληρώνει αντίστοιχο βιβλίο Συντήρησης για κάθε ανελκυστήρα που συντηρεί. | ΝΑΙ |  |  |
| 9. | Αποδοχή επιβολής ποινικών ρητρών στον ανάδοχο σε περίπτωση μη έγκυρης συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών. | ΝΑΙ |  |  |
| ____ / _____ / 2025 |  |  |  |  |
| (ημερομηνία συμπλήρωσης) |  |  |  |  |
| Ο προσφέρων |  |  |  |  |
| (υπογραφή, ονοματεπώνυμο, σφραγίδα) |  |  |  |  |